广东工业大学信息工程学院师生

应急疏散演练方案

一、演练目的：

1. 帮助我院师生提高消防意识，掌握消防基本技能；

2. 让师生掌握正确使用灭火器的方法，提高师生扑救初起火灾的能力；

3. 增强师生应对突发事件的应变能力，保证师生在突发事件中能做到安全、及时、有序地撤离事故现场。

二、演练时间：2014年11月25日（星期二）下午16：15—17：30

三、演练地点：

师生疏散集合点：工学一号馆信息工程学院门外一楼大榕树附近的空地

灭火器演练地点：工学一号馆信息工程学院门外一楼大榕树附近的空地

四、演练人员：部分老师、信息工程学院全体在校研究生、本科生学术团队及当天在工学一号馆上实验课的本科生

五、组织机构：

总指挥：邓俊书记

副指挥：李扬副院长	林良盛副书记

工作人员：保卫处工作人员、学院相关老师、院研究生会干部、各班干部

六、疏散路线：从各实验室疏散到工学一号馆外一楼平地集合（详见附件一）

七、演练内容：

1.火情报警；

2.实验室楼层灾情时疏散、逃生；

3.灭火器材使用演练，让师生掌握正确使用灭火器的方法；

4.院领导向下级单位负责人颁发消防安全责任人任命书；

5．参观消防安全知识展板。

八、演练情景假设：

1.  X楼某实验室因电线短路引起火灾，火势迅速蔓燃，无法控制。现场报警员在向学校保卫处报告和拨打“119”报警的同时拉响消防警报，立即扑救初起火灾。学院领导接报后立即组织辅导员和研究生干部指挥楼内研究生、相关本科生及教工在10分钟内有序疏散到工学一号馆东门外平地集中，并清点研究生人数，确保无人员失踪和被困在火场。

2．保卫处工作人员赶到现场，负责现场警戒和后续工作处理。

九、演练注意事项：

1、演练开始前，须向各年级同学做好本次活动的宣传工作。所有参与人员必须在活动开始前至少提前10分钟做好准备。各位参演同学在各自的实验室准备即可。对于实验室不在工学一号馆或暂时没有实验室的同学，将统一安排在工学一号馆某间实验室准备。每位疏散人员人手准备一条毛巾（事先派发准备），并听候总指挥的安排。

2、演练开始，点火和灭火组在听到指挥员指令后，立即开启烟雾罐。三分钟后从消防栓出水灭火（向楼外喷射，不要喷向人）。

3、当听到火警信号，疏散组高喊“起火啦，请赶快撤离！”后，迅速按照工作人员指引，有序从各楼层疏散到二楼工学一号馆门外一楼大榕树附近的空地处集合。下楼梯时注意安全，自我保护，尽量手扶栏杆、墙体等，步伐要小，脚步要轻，控制好速度，争取时间，不要被绊倒，防止拥挤和慌乱。如发现有人绊倒，应及时将其扶起，帮助一起逃离事故现场。

4、疏散小组要安排工作人员（包括辅导员、研究生干部）在各楼层梯口指挥疏散，稳定研究生情绪，让研究生不要恐慌，防止混乱、互相踩踏事故发生。

5、保证消防演练严肃性，达到预期效果，研究生不得穿高跟鞋、拖鞋、长裙等。研究生每人准备1条毛巾（事先派发并准备），在经过有烟雾的地方，身体弯腰，人尽可能向墙面靠近，重心越低越好，低身并用湿毛巾捂鼻前行；在没有烟雾的地方，控制好速度，根据指定疏散指引路线有序、安全、及时撤离灾情现场。

6、注意演练中的安全，在疏散过程中，不得出现乱跑、喧哗、打闹、嬉戏、拥挤、推搡等行为；不能在中途停留，更不能原路返回灾情现场（无论发生什么事情）或其他不听从工作人员指引的行为。若有意外情况立即向指挥组报告。

7、疏散时间要求在10分钟内完成。

8、各实验室最后留下1人进行锁门，以防实验室物品丢失或被盗。

9、演练前要告诉研究生演练时的疏散路线及注意事项（包括网上通知和现场张贴公告），以确保演练顺利进行。

广东工业大学信息工程学院

二〇一四年十一月十二日

附件一：

广东工业大学信息工程学院工学一号馆

消防演练逃生疏散路线图

1.工学一号馆7楼平面图：

| 706、708、710往东梯疏散 701、703、705往东梯疏散 东 梯 | 701 | 703 |  | 705 |  | 707、709、711往中梯疏散 707 |  | 709 |  | 711 | 中梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 712、714往中梯疏散 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 706 |  | 708 |  | 710 |  | 712 |  | 714 |  |  |

2.工学一号馆6楼平面图：

| 606、608往东梯疏散 601、603往东梯疏散 东 梯 | 601 | 603 | 空地 |  |  | 中梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 610、612往中梯疏散 |  |  |  |  |  |
|  | 606 | 608 |  | 610 | 612 |  |

3.工学一号馆5楼平面图：

| 502、504往东梯疏散 501、503往东梯疏散 东 梯 | 501 | 503 | 空地 |  | 中梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 506往中梯疏散 |  |  |  |  |
|  | 502 | 504 |  | 506 |  |

4.工学一号馆4楼平面图：

| 404往东梯疏散 401、403往东梯疏散 东 梯 | 401 | 403 | 空地 |  | 中梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 406往中梯疏散 |  |  |  |  |
|  | 404 |  |  | 406 |  |

5.工学一号馆3楼平面图：

| 302、304往东梯疏散 301、303往东梯疏散 东 梯 | 301 | 303 | 305、307往中梯疏散 305 |  | 307 |  | 中梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 306、308往中梯疏散 |  |  |  |  |  |  |
|  | 302 | 304 |  | 306 |  | 308 |  |

备注：由中梯下楼疏散的人员下到二楼时，根据工作人员指引，往工一馆东门方向逃生，直至到工学一号馆门外一楼平地处集合。

附件二：

广东工业大学信息工程学院消防演练推演表

| 演练阶段 | 时间 | 内容和动作体现 | 实施人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练开始 | 16:15:00 | 指挥员向总指挥报告：“广东工业大学信息工程学院消防演练准备完备，请指示！”。 | 指挥员 |
| 点火 | 16:15:30 | 点火组在听到指挥员指令后，立即开启烟雾罐，模拟点火，释放烟雾。 | 点火组 |
| 发现、确认火警 | 16:16:00 | - 发现火警，确认火灾事故发生地点，立即拉响火警警报信号； - 模拟拨打“119”进行报警。“广东工业大学向119报警：我校大学城校区工学一号馆xxx室电线短路，发生火警，请迅速前来抢救。报警人：xxx，电话：xxxxxxxx” | 报警员 |
| 逃生、疏散 | 16:16:10 | - 各楼层疏散组工作人员听到警报后，大喊“着火了，快跑呀！”敲各个实验室门，叫同学向指定楼梯疏散； - 工作人员稳定同学情绪，大声地指挥，教育研究生撤离时要用湿毛巾捂住口鼻，弯腰，按指定路线撤离，慎防在下楼时意外发生； - 疏散工作人员发现有研究生意外事故发生，通知救护组及时实施营救。 | 疏散组、参演研究生 |
| 清点人数 | 16:27:00 | 疏散下来的人员到指定地点集中（工学一号馆二楼门外平地处），清点人员对下来的研究生进行逐一清点，核实火灾现场是否仍存在被困人员 | 清点组 |
| 现场警戒 | 16:27:30 | 经清点员清点人数后，核实是否仍有人员被困火场。警戒组对火灾现场实施警戒和封锁，严禁任何人员（消防员及医护员除外）再次进入火场，以免事故发生。 | 警戒组 |
| 灭火阶段 | 16:28:00 | 灭火组到达火灾现场，实施灭火：灭火员在…… | 灭火组 |
| 点评阶段 | 16:30:00 | - 研究生代表发言 - 由保卫处对同学在疏散过程中出现的情况逐一点评，主要指出问题所在和改进的办法； - 领导对本次消防演练过程进行讲话。（详细见附件五） | 指导组、学校及保卫处领导 |
| 技能掌握 | 17:00:00 | 由指导员指导师生掌握正确使用灭火器进行灭火，同学排队分批进行。（20人/批） | 指导组、参演研究生 |
| 结束阶段 | 17:30:00 | 演练活动结束，负责场地清理 | 清理组 |
| 现场摄影 | 整个过程 | 摄影组人员对消防演练现场整个过程的所有情况进行拍照。 | 摄影组 |
| 新闻笔录 | 整个过程 | 新闻组人员对消防演练整个过程的情况有针对性进行现场笔录，尤其是指导员点评和学院领导总结讲话阶段。 | 新闻组 |

附件三：

信息工程学院2014年消防演练点评环节流程

时间：2014年11月25日（星期二）下午16:30~16:55

地点：广东工业大学工学一号馆信息工程学院一楼大榕树附近空地

主持人：邓俊书记

参加人员：校领导、保卫处领导、学院领导及老师、参加演练的学生

点评流程：

16:30~16:35     主持人致开场白，介绍到场的领导嘉宾

16:35~16:38     研究生代表发言

16:38~16:46     保卫处领导进行点评

16:46~16:55     校领导讲话

备注：点评环节结束后，进行灭火器材使用演练，由指导员指导师生掌握正确使用灭火器的方法。