## 空调参数
广东省省级预算单位批量集中采购基本配置标准（空调）
（2015年2月27日）
类型 | 分体定频壁挂机 | [5 empty] | 分体定频柜机 | [5 empty] | 嵌入式空调(含天花、天井空调） | [5 empty] | 分体变频壁挂机 |  |  | 分体变频柜机
配置类别 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23
规格（匹数） | 1P | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P | 2P | 2P | 2P | 3P | 3P | 5P | 5P | 2P | 2P | 3P | 3P | 5P | 5P | 1P | 1.5P | 2P | 2P | 3P
预算标准 | 2000元 | 2300元 | 2700元 | 3000元 | 4700元 | 5000元 | 4700元 | 5000元 | 6700元 | 7000元 | 9700元 | 10000元 | 5700元 | 6000元 | 6700元 | 7000元 | 9700元 | 10000元 | 3500元 | 4000元 | 7000元 | 7000元 | 9000元
额定制冷量（W） | ≥2500 | ≥2500 | ≥3500 | ≥3500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥7200 | ≥7200 | ≥12000 | ≥12000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥7200 | ≥7200 | ≥12000 | ≥12000 | ≥2500 | ≥3500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥7200
冷暖类型 | bar: 分体定频壁挂机 D1 to 分体变频柜机 D23
制冷面积（㎡） | 10～15 |  | 16～24 |  | 22～34 |  | 22～34 |  | 32～50 |  | 46～70 |  | 22～34 |  | 32～50 |  | 46～70 |  | 10～15 | 16～24 | 22～34 | 22～34 | 32～50
随机铜管长度 | 分体定频壁挂机 D1: ≥2.5米; 分体定频柜机 D7: ≥4.5米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: /; 分体变频壁挂机 D19: ≥2.5米; 分体变频柜机 D22: ≥4.5米
随机水管长度 | 分体定频壁挂机 D1: ≥3米; 分体定频柜机 D7: ≥5米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: /; 分体变频壁挂机 D19: ≥3米; 分体变频柜机 D22: ≥5米
随机电源线长度 | 分体定频壁挂机 D1: ≥1.5米; 分体定频柜机 D7: ≥1.5米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: /; 分体变频壁挂机 D19: ≥1.5米; 分体变频柜机 D22: ≥1.5米
颜色 | 分体定频壁挂机 D1: 白色或相近颜色; 分体定频柜机 D7: 白色或相近颜色; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: 白色或相近颜色; 分体变频壁挂机 D19: 白色或相近颜色; 分体变频柜机 D22: 白色或相近颜色
能效等级 | 分体定频壁挂机 D1: 二级或更优; 分体定频柜机 D7: 二级或更优; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: 二级或更优; 分体变频壁挂机 D19: 二级或更优; 分体变频柜机 D22: 二级或更优
售后服务 | 分体定频壁挂机 D1: 售后服务标准必须与该产品出厂市价标准服务一致，同时包括整机六年质保（含冷媒），5×8小时技术支持服务，2小时电话响应，24小时内上门服务，故障报修后两个工作日内解决问题，产品两个工作日内不能修复的，提供备机服务，免费送货到指定的地点，免费上门勘察设计安装方案，免费安装。打孔、高空作业费等相关费用应包含在报价中，不再单列。
配件、辅材 | 分体定频壁挂机 D1: 超出随机标配范围的配件、辅材，采购人可根据实际用量与中标（成交）供应商另行结算支付，但不纳入批量集中采购合同范围。
连接管加长限价（含铜管、高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、添加冷媒等） | 分体定频壁挂机 D1: ≤75元/米; 分体定频壁挂机 D5: ≤100元/米; 分体定频柜机 D7: ≤100元/米; 分体定频柜机 D9: ≤120元/米; 分体定频柜机 D11: ≤150元/米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: ≤100元/米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D15: ≤120元/米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D17: ≤150元/米; 分体变频壁挂机 D19: ≤75元/米; 分体变频壁挂机 D21: ≤100元/米; 分体变频柜机 D22: ≤100元/米; 分体变频柜机 D23: ≤120元/米
水管加长限价 | 分体定频壁挂机 D1: ≤10元/米; 分体定频柜机 D7: ≤10元/米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: ≤10元/米; 分体变频壁挂机 D19: ≤10元/米; 分体变频柜机 D22: ≤10元/米
电源线加长限价 | 分体定频壁挂机 D1: ≤10元/米; 分体定频壁挂机 D5: ≤15元/米; 分体定频柜机 D7: ≤15元/米; 分体定频柜机 D9: ≤25元/米; 分体定频柜机 D11: ≤30元/米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: ≤15元/米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D15: ≤25元/米; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D17: ≤30元/米; 分体变频壁挂机 D19: ≤10元/米; 分体变频壁挂机 D21: ≤15元/米; 分体变频柜机 D22: ≤15元/米; 分体变频柜机 D23: ≤25元/米
不锈钢支架（含地脚膨胀螺丝）限价 | 分体定频壁挂机 D1: ≤80元; 分体定频壁挂机 D5: ≤100元; 分体定频柜机 D7: ≤100元; 分体定频柜机 D9: ≤140元; 分体定频柜机 D11: ≤180元; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D13: ≤100元; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D15: ≤140元; 嵌入式空调(含天花、天井空调） D17: ≤180元; 分体变频壁挂机 D19: ≤80元; 分体变频壁挂机 D21: ≤100元; 分体变频柜机 D22: ≤100元; 分体变频柜机 D23: ≤140元
漏电保护开关（符合国家安全标准，电流值不低于32A） | 分体定频壁挂机 D1: ≤100元/个